附件4：

供应商报价表

致：广州市增城区中医医院

1、我单位收到贵方发出的广州市增城区中医医院2026年骨伤科医疗器械采购项目比价邀请公告并已详细审核了全部比价文件及有关附件。

2、根据采购文件，我方愿以折扣率       %报价，

（即结算价=最高限价*折扣率），我单位承诺按采购文件要求承担该项工作，在合同实施期间，不因劳务、技术服务等成本的价格变动等其他因素而调整合同价。

3、我方承认报价函是合同结算时的依据。

4、一旦我方报价，我方保证按上述采购文件中规定的时间内完成相应工作，并提交工作成果。

5、投标设备一览表

| 序号 | 需求设备 | 主要规格、参数、材质等 | 单位 | 投标设备 品牌型号 | 是否完全满足参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膝关节镜 | 30°4MM直径 175mm长 |  |  |  |
| 2 | 骨刀 | 197-214*5.0 |  |  |  |
| 3 | 骨铰刀 | Φ1.5*120 |  |  |  |
| 4 | 椎板咬骨钳 | 3*300 |  |  |  |
| 5 | 髓核钳 | 3*300 |  |  |  |
| 6 | 神经根拉钩 | 6*115 |  |  |  |
| 7 | 脊柱牵开器 | 8*115 |  |  |  |
| 8 | 定位针 | φ9×60 |  |  |  |
| 9 | 植骨漏斗 | φ9×70 |  |  |  |
| 10 | 骨导引器 | φ9×80 |  |  |  |
| 11 | 骨锤 | 1*130 |  |  |  |
| 12 | 隧道扩张器 | 6.5*170 |  |  |  |
| 13 | 打入器 | Φ5x200 |  |  |  |
| 14 | 扩张式通道管 | φ7x185 |  |  |  |
| 15 | 神经剥离子 | φ9x170 |  |  |  |
| 16 | 骨膜剥离器 | φ11x155 |  |  |  |
| 17 | 剥离器 | φ13x140 |  |  |  |
| 18 | 冲洗吸引管 | φ15x125 |  |  |  |
| 19 | 器械消毒盒 | φ7x200 |  |  |  |
| 20 | 钢针剪 | 240×Ф3，双关节 |  |  |  |
| 21 | 钢丝剪 | 大，手柄可拆式 |  |  |  |
| 22 | 钢针剪 | 350×（Ф1-Ф4） |  |  |  |
| 23 | 骨科用穿线器 | 155×45°，左弯 |  |  |  |
| 24 | 骨科用穿线器 | 145×90°，左弯 |  |  |  |
| 25 | 骨科用穿线器 | 145×90°，右弯 |  |  |  |
| 26 | 折弯钳 | 可折，克什针、斯氏针 |  |  |  |
| 27 | 钢针剪 | 220，镶片 |  |  |  |
| 28 | 骨科撑开器 | 210，双孔，足踝，克氏针 |  |  |  |

报价人                              （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

电话：                 电子邮箱：

日期：      年   月   日