- 广州市增城区中医医院2026-2027年安防视频监控维保维修项目采购需求

### 一、项目概况：

1.项目名称：广州市增城区中医医院2026-2027年安防视频监控系统维保维修项目

2.服务单位：广州市增城区中医医院

3.服务地点：广州市增城区荔城街民生路50号

4.项目年度预算：120000元，其中日常维保费用约50000元，分四期进行结算（即每3个月结算一次）；故障维修约70000元（按实际维修费用列支）。

5.服务期限：自合同签订开始履约之日起1年。

6.采购品目及编码：安保设备维修和保养服务，C23121000

7.采购人式：比价。按年度服务需求清单的最高限价单价，对整个项目按最高限价单价报折扣率。每项费用结算=最高限价单价*中标折扣率*维修数量

8.本项目成交供应商为采购人提供监控系统设备（包括现有的高清监控摄像头（约308个）、一键报警系统（1套）、监控系统（1套）及其他配套设施等以及后期根据需要加装的设备设施等）的定期维护、保养、检修及紧急故障处理等服务，确保医院整个视频监控系统正常运作。

二、总体要求

1.成交供应商应为系统正常运转提供技术支持和保障，每月最少上门进行一次维护，确保系统的正常稳定运转。

2.成交供应商应向采购人提供完整的维护保养记录（含现场维护保养作业照片等）和相关设备维修资料，保养记录经双方签名确认。

3.成交供应商维护保养期间，必须遵守采购人的规章制度及安全环保等各项规定。成交供应商及其工作人员应保守在为采购人服务期间所获得的技术秘密、商业秘密等。

4.成交供应商为采购人提供7x24小时的故障响应服务，具体响应方式及响应时间根据主机的故障级别而定，其具体内容如下:

| 故障级别 | 故障内容 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 系统出现警告，不影响系统运行。 | 7x24小时电话咨询，12小时内到达现场 |
| Ⅱ | 出现部分设备损坏，但系统正常运行。 | 7x24小时电话咨询，6小时内到达现场 |
| Ⅲ | 系统故障，已无法正常运作。 | 7x24小时电话咨询，2小时内到达现场 |

5.维修过程中，如无须更换零部件，故障由供应商自行处理；如出现设备或零部件损坏，需要更换，所需零部件费用按照成交价由采购人据实支付，若更换配件不在需求清单表内，成交供应商报维修方案及价格给采购人审核确认后进行维修处理；如在24小时内无法修复，设备需外送检修，供应商须提供免费备用设备予采购人使用，直至设备维修好、能正常使用为止。

6.供应商为采购人提供服务期间，因维护保养工作所发生的施工人员事故及责任均由供应商负全部责任。

7.维护保养项目:

（1）前端采集设备:

A.护罩清洁，检查密封性能。

B.前端系统测试，摄像机镜头清晰度。

C.电源、控制、视频接点检查，避免缠绕和松动。

（2）总控端系统:

A.每季度外观专业清洁。

B.例如:监视器:每季度屏幕外观清洁，采用专用镜头纸和屏幕清洗液。检查是否有着磁现象，进行消磁处理。

C.电源、控制、视频接点检查，避免缠绕和松动。

D.硬盘录像主机内部清洁、系统优化、数据清理。

8.常见设备/配件明细及最高限价如下，不在服务目录内的设备或配件，由供应商报维修方案及报价给采购人审核确定后进行维修处理。

| 序号 | 类型 | 维保维修品牌型号 | 数量 | 单位 | 最高限价单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万高清POE摄像枪 | 海康威视 | 1 | 支 | 233 |
| 2 | 200万高清POE半球枪 | 海康威视 | 1 | 支 | 233 |
| 3 | 200万高清POE防爆摄像枪 | 海康威视 | 1 | 支 | 895 |
| 4 | 32路硬盘录像机 | 海康威视 | 1 | 台 | 1120 |
| 5 | 16路硬盘录像机 | 海康威视 | 1 | 台 | 612 |
| 6 | 8路硬盘录像机 | 海康威视 | 1 | 台 | 302 |
| 7 | 4路硬盘录像机 | 海康威视 | 1 | 台 | 206 |
| 8 | 监控网桥 | 海康威视 | 1 | 对 | 370 |
| 9 | 1T硬盘 | 希捷 | 1 | 个 | 420 |
| 10 | 2T硬盘 | 希捷 | 1 | 个 | 530 |
| 11 | 4T硬盘 | 希捷 | 1 | 个 | 705 |
| 12 | 6T硬盘 | 希捷 | 1 | 个 | 1006 |
| 13 | 8T硬盘 | 希捷 | 1 | 个 | 1365 |
| 14 | 4+2POE交换机 | 海康威视 | 1 | 台 | 180 |
| 15 | 8+2POE交换机 | 海康威视 | 1 | 台 | 261 |
| 16 | 16口POE交换机 | 海康威视 | 1 | 台 | 855 |
| 17 | 24口POE交换机 | 海康威视 | 1 | 台 | 1107 |
| 18 | 24口核心交换机 | 华为 | 1 | 台 | 3380 |
| 19 | 5口交换机 | 海康威视 | 1 | 台 | 105 |
| 20 | 8口交换机 | 海康威视 | 1 | 台 | 155 |
| 21 | 16口交换机 | 海康威视 | 1 | 台 | 385 |
| 22 | 24口交换机 | 海康威视 | 1 | 台 | 397 |
| 23 | 支架AP-180 | 海康威视 | 1 | 个 | 30 |
| 24 | 网线5类 | 海康威视 | 1 | 米 | 1.2 |
| 25 | 网线6类 | 海康威视 | 1 | 米 | 2.8 |
| 26 | 对讲主机 | 爱乐 | 1 | 台 | 1800 |
| 27 | 对讲分机 | 爱乐 | 1 | 台 | 680 |
| 28 | 广播喇叭 | 三雷 | 1 | 台 | 86 |
| 29 | 显示器24寸 | 飞利埔 | 1 | 台 | 688 |
| 30 | 显示器24寸 | 三星 | 1 | 台 | 788 |
| 31 | 高清分屏器二分六 | 迈拓 | 1 | 个 | 245 |
| 32 | 多功能排插 | 公牛 | 1 | 个 | 75 |
| 33 | 电视挂墙架50寸-75寸 | / | 1 | 个 | 75 |
| 34 | 高清线15米 | 迈拓 | 1 | 条 | 75 |
| 35 | 设备箱400*280*120 | 监控专用 | 1 | 个 | 66 |
| 36 | 12V电源 | 小耳朵 | 1 | 个 | 20 |
| 37 | 二三插 | 正泰 | 1 | 套 | 30 |
| 38 | 12V电池 | VINNIC松柏 | 1 | 粒 | 2.5 |
| 39 | 3.6V插头线电池 | XH2.54-2 | 1 | 粒 | 4.5 |
| 40 | 紧急呼叫按钮 | 迅铃 | 1 | 个 | 120 |
| 41 | 一键报警按钮 | 历高LoRa | 1 | 个 | 378 |
| 42 | 日常维保费用 | / | 1 | 项 | 50000 |

三、违约责任:

1.由于成交供应商接到通知后未能及时对情况做出处理，而造成系统不能尽快恢复使用，每逾期一天，成交供应商应按100元/天向采购人支付违约金，采购人有权在维护保养费用中进行扣除;逾期超过3天的，采购人有权单方面终止本协议，相应责任由成交供应商承担。

2.由于特殊情况(如雷雨天气等非成交供应商原因所致)，造成维护保养服务拖延或不能正常进行，采购人应按实际情况调整维护保养服务时间和内容，不计入违约之内。

3.由于采购人未按时支付维保和配件费用，或未遵循协议中规定的条例，致使成交供应商无法正常进行维护保养工作，成交供应商将有权单方面终止本协议，相应责任由采购人承担。

- 四、付款结算：

- 1.成交供应商按照约定每月进行不少于1次维修保养，所更换零件费用据实结算，经双方验收签名确认后，于每3个月的次月10日前将发票及其他报账资料提交给采购人申请付款，采购人收到发票等付款资料后在5个工作日内办理报账手续。如成交供应商逾期不提供发票，采购人有权顺延付款时间直至对方提供发票之日止。具体支付时间以财务科汇款时间为准。

- 2.付款方式：银行汇款。

- 五、履约验收：

1.维修保养需双方现场查看、确认所有的设备设施均完好，正常运作，并在维保记录单上进行签名确认、验收。

2.采购人和供应商应共同查验更换设备或配件产品的合格证及产品的完好性，并签订签收表。如对查验的配件出现数量不符、缺损或与合同规定不相符等，即为查验不合格，采购人有权拒收货物；供应商应对查验不合格的产品进行无条件免费补齐、调换等，检测直至无疑义，因此而产生的一切费用（含额外的运输费用等）由供应商全部承担。

3.验货合格后，供应商应按照采购人要求完成设备安装、调测等工作。若供应商已满足本项目所有供货要求及伴随服务后，供应商可申请组织验收，验收合格后，双方签名确认验收书。

4.供应商供货至现场时须提供包括但不限于以下资料：产品合格证、质保书、产品使用及安装说明书、检测报告。供应商应按照国家有关法律、法规、规章、规范、“三包”规定和买卖双方约定的服务承诺提供服务。因供应商行使产品保修服务义务所产生的一切费用由供应商自行承担。