## 空调清洁维保、维修报价表
广州市增城区中医医院空调清洗维保、维修需求清单
一、空调清洗维保费用
机型 |  | 1匹 |  | 1.5匹 |  | 2匹 |  | 3匹
清洗维保 | 单位 | 最高报价单价 （元） | 数量 (约) | 最高报价单价 （元） | 数量 (约) | 最高报价单价 （元） | 数量 (约) | 最高报价单价 （元） | 数量 (约)
挂机 | 台 | 160 | 1 | 160 | 486 | 160 | 4
柜机 | 台 | [6 empty] | 180 | 56
天花机 | 台 | [6 empty] | 200 | 55
精密空调 | 台 | [6 empty] | 180 | 2
二、空调维修附主要配件价格表
机型 |  | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 3匹
维修项目 | 单位 | 最高报价单价 （元） | 最高报价单价 （元） | 最高报价单价 （元） | 最高报价单价 （元）
导风电机 | 个 | 66 | 66 | 66 | 106
室内贯流风叶 | 个 | 120 | 120 | 140 | 170
室内风扇电机 | 个 | 190 | 200 | 210 | 280
内机蒸发器 | 套 | 60 | 60 | 60 | 60
维修内机主板 | 块 | 281.5 | 281.5 | 281.5 | 432.2
遥控器 | 只 | 95 | 95 | 95 | 95
传感器（内外机） | 个 | 50 | 50 | 50 | 50
维修漏水 | 台 | 100 | 100 | 120 | 150
内机滤网清洗 | 台 | 5 | 5 | 5 | 10
交流接触器 | 个 | 90 | 90 | 90 | 110
压缩机电容 | 个 | 110 | 120 | 120 | 140
外风机电容 | 个 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 111.5
压缩机 | 个 | 600 | 600 | 900 | 960
外风机 | 个 | 230 | 240 | 260 | 360
更换外机主板 | 块 | 339.5 | 339.5 | 339.5 | 579.5
更换外机电机 | 个 | 282.5 | 282.5 | 322.5 | 432.2
压缩机保护器 | 个 | 56 | 56 | 56 | 58
外冷凝器 | 套 | 100 | 30 | 30 | 30
四通阀 | 只 | 40 | 45 | 45 | 45
更换内机主板 | 块 | 230 | 230 | 230 | 280
接收器 | 个 | 35 | 35 | 35 | 35
更换高低压阀门 | 个 | 80 | 80 | 80 | 100
更换毛细管 | 套 | 120 | 125 | 135 | 158
更换过滤器 | 个 | 80 | 80 | 80 | 95
更换变压器 | 只 | 60 | 60 | 60 | 65
清洗系统管路 | 台 | 260 | 260 | 280 | 340
加雪种R22# | 台 | 150 | 150 | 190 | 240
加雪种R410# | 台 | 190 | 190 | 210 | 240
高空费（3-10层） | 台 | 200
清单（共13项）：
机型 |  | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 3匹
维修项目 | 单位 | 最高报价单价 （元） | 最高报价单价 （元） | 最高报价单价 （元） | 最高报价单价 （元）
保险管 | 个 | 31 | 31 | 31 | 31
消音器 | 个 | 45 | 45 | 45 | 45
内外机电源及信号线 | 条 | 161.5 | 161.5 | 182.5 | 222.4
电抗器 | 个 | 60 | 60 | 60 | 65
挂机壳体 | 个 | 80 | 80 | 80 | 80
蒸发器接头 | 个 | 45 | 45 | 45 | 45
检测费 | 台 | 50 | 50 | 50 | 50
分机支架 | 个 | 40 | 40 | 40 | 50
电加热带 | 条 | 30 | 30 | 30 | 30
显示板 | 块 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7
重扩喇叭口 | 台 | 90 | 90 | 90 | 90
系统抽真空 | 台 | 30 | 30 | 30 | 30
加雪种R32# | 台 | 130 | 135 | 210 | 290