广州市增城区中医医院2026年空调电视

维保维修服务项目采购需求

- 一、项目名称：广州市增城区中医医院2026年空调电视维保维修服务项目

- 二、项目内容

- （一）服务单位：广州市增城区中医医院，服务地点：广州市增城区荔城街民生路50号；

- （二）服务期限：自合同签订之日起1年

（三）采购预算：18万元；空调清洗维保维修费约17万元（按实际清洗维保维修费用列支），电视维修费约1万元（按实际维修费用列支）；

- （四）采购方式：比价。按年度空调清洗维保维修需求清单和电视维修服务需求清单的最高限价单价，对整个项目按最高限价单价报下浮率。下浮率最高的为成交供应商。

- （五）资金来源：自筹资金

- （六）服务需求

- 1.空调清洗维保维修

- （1）清洗维保：全院空调约603台（包括1匹空调约1台、1.5匹空调约486台、2匹空调约4台、3匹空调约111台、精密空调2台，详见附件1），对空调设备进行全面检查、清洁、调试及保养，具体内容：室内机：清洁过滤网、蒸发器、出风口、回风口，检查风机运转状态、风速调节功能等问题；室外机：清洁冷凝器、散热片，检查压缩机运行状态、制冷系统压力，排查管路泄漏腐蚀松动等情况；检查遥控器灵敏度、按键功能，调试温控精度，确保模式切换、开关机等功能正常，排查电路接线松动、老化问题。维保周期：挂机、柜机空调每年至少1次全面维保。医院精密空调仅负责室内机清洗，维保及维修服务不包括。

- （2）维修：接到空调故障报修后，需在规定时间内响应并上门维修，具体要求：响应时效：工作日内紧急故障（如无法制冷/制热、漏水、漏电等影响使用安全及正常办公的故障）响应时间不超过30分钟，上门维修时间不超过2小时，上门维修时间不超过24小时。

- 维修内容：包括但不限于压缩机、风机、温控器、传感器、管路、电路板、制冷剂添加等各类故障的维修，确保维修后设备性能达到正常使用标准，制冷/制热效果、噪音、能耗等指标符合设备出厂要求。

  - 2.电视维修

- 维修：全院电视机约193台，接到电视故障报修后，成交供应商需按以下要求提供维修服务：响应时效：工作日内紧急故障（如无法开机、无画面/声音、屏幕破损等影响使用的故障）响应时间不超过30分钟，上门维修时间不超过2小时，上门维修时间不超过24小时。

- 维修内容：包括但不限于屏幕故障、主板故障、电源板故障、音响故障、信号接收故障、智能系统故障等各类问题的维修，确保维修后电视画面、声音、功能均恢复正常，符合设备使用标准。

- 三、服务商资质要求

- （1）应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

- （2）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织，取得合法企业工商营业执照；

- （3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。

- （4）有关资质要求：经营范围需包含空调、电视维保维修相关服务内容。

- 四、付款结算

- （1）成交供应商按照约定进行至少1次空调清洗保养，空调、电视所更换零件费用据实结算，计算方式：按成交供应商报价下浮率*需求清单清洗维修项目最高单价=最终清洗维修单价。经双方验收签名确认后，于每6个月的次月10日前将发票及其他报账资料提交给采购人申请付款，采购人收到发票等付款资料后在25个工作日内办理报账手续。如成交供应商逾期不提供发票，采购人有权顺延付款时间直至对方提供发票之日止。具体支付时间以财务科汇款时间为准。

- （2）付款方式：银行汇款。

附件1-1：广州市增城区中医医院空调清洗维保维修需求清单

附件1-2：广州市增城区中医医院电视配件维修需求清单