- 广州市增城区中医医院2025-2026年消防系统维保维修项目采购需求

### 一、项目概况

1.项目名称：广州市增城区中医医院2025年-2026年消防系统维保维修项目

2.服务单位：广州市增城区中医医院

3.服务地点：广州市增城区荔城街民生路50号

4.项目年度预算：9.7万元，其中日常维保费用约4.7万元；故障维修费用约5万元（按实际维修费用支付）。

5.比价计算规则为：按年度日常维保费和故障维修服务清单表的最高限价情况，对整个项目按最高限价报下浮率。下浮率最高的为成交供应商。

6.服务期限：自合同签订之日起1年

7.采购方式：比价

8.本项目成交供应商为采购人提供消防系统设备（包括但不限于：消防给水（消防水源）、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体探测系统、火灾自动报警系统、防烟和排烟系统、防火门、窗和防火卷帘、消防应急照明和疏散指示系统、建筑灭火器、消防电源监控系统等）的定期维护、保养、检修及紧急故障处理等服务，确保医院整个消防系统正常运作。

二、总体要求

1.成交供应商应应严格按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定内容、程序等要求，为采购人提供全院范围内的建筑消防设施开展每月一次例行检查、维护、保养、测试等技术服务，确保系统的正常稳定运转。

2.成交供应商向采购人提供完整的维护保养记录（含现场维护保养作业照片等）和相关设备维修资料，执业人员维护保养时应当认真如实填写维护保养记录《消防设施维护保养记录表》经双方签名确认。如有专业要求维保记录须上传到安防系统，成交供应商要负责提供并上传。

3.成交供应商维护保养期间，必须遵守采购人的规章制度及安全环保等各项规定。成交供应商及其工作人员应保守在为采购人服务期间所获得的技术秘密、商业秘密等。

4.供应商为采购人提供服务期间，因维护保养工作所发生的施工人员事故及责任均由供应商负全部责任。

5.成交供应商为采购人提供对系统出现故障时，提供24小时的急修服务而不另外收费，接急修电话后2小时内要到达现场处理。如遇暂时性没有配件更换，也应在配件购回后立即组织修复工作（原则上配件的更换不超过3天）。

6.在维护保养过程中，如发现需换维修消防系统里零配件（除人为损坏外），工料费用合计总价人民币¥100元以下（含100元）由供应商需负责（如更换：消防泵房水泵控制柜内的小继电器、时间继电器、保险丝、指示灯、黄油、测试烟、温感的燃烧油料）；如无须更换零件，故障由供应商自行处理；如出现设备或零件损坏需要更换，所需零件（常见设备/配件明细及最高限价详见附件1）费用按照成交价由采购人据实支付，若更换配件不在需求清单表内，成交供应商报维修方案及价格给采购人审核确认后进行维修处理。

7.如采购人须对医院某部位进行基建改造或装修时，应把方案及开工时间通知成交供应商，成交供应商根据具体情况对须改造场所的消防系统进行封闭、暂时拆除等，并对施工单位交底保护消防系统不受破坏。

8.每年所有消防管道如需翻新油漆，所需费用不包括在维保费内。

三、违约责任:

1.由于成交供应商接到通知后未能及时对情况做出处理，而造成系统不能尽快恢复使用，每逾期一天，成交供应商应按100元/天向采购人支付违约金，采购人有权在维护保养费用中进行扣除;逾期超过3天的，采购人有权单方面终止本协议，相应责任由成交供应商承担。

2.由于特殊情况(如雷雨天气等非成交供应商原因所致)，造成维护保养服务拖延或不能正常进行，采购人应按实际情况调整维护保养服务时间和内容，不计入违约之内。

3.由于采购人未按时支付维保和配件费用，或未遵循协议中规定的条例，致使成交供应商无法正常进行维护保养工作，成交供应商将有权单方面终止本协议，相应责任由采购人承担。

4.在服务期间，采购人与成交供应商不得无故取消单方面无故申请终止本项目服务的，需向对方支付违约金，违约金为本项目全额服务费。

- 四、付款结算：

- 1.成交供应商按照约定每月进行不少于1次维修保养，所更换零件费用据实结算，经双方验收签名确认后，于每3个月的次月10日前将发票及其他报账资料提交给采购人申请付款，采购人收到发票等付款资料后在5个工作日内办理报账手续。如成交供应商逾期不提供发票，采购人有权顺延付款时间直至对方提供发票之日止。具体支付时间以财务科汇款时间为准。

- 2.付款方式：银行汇款。

- 五、履约验收：

1.维修保养需双方现场查看、确认所有的设备设施均完好，正常运作，并在维保记录单上进行签名确认、验收。

2.采购人和供应商应共同查验更换设备或配件产品的合格证及产品的完好性，并签订签收表。如对查验的配件出现数量不符、缺损或与合同规定不相符等，即为查验不合格，采购人有权拒收货物；供应商应对查验不合格的产品进行无条件免费补齐、调换等，检测直至无疑义，因此而产生的一切费用（含额外的运输费用等）由供应商全部承担。

3.验货合格后，供应商应按照采购人要求完成设备安装、调测等工作。若供应商已满足本项目所有供货要求及伴随服务后，供应商可申请组织验收，验收合格后，双方签名确认验收书。

4.供应商供货至现场时须提供包括但不限于以下资料：产品合格证、质保书、产品使用及安装说明书、检测报告。供应商应按照国家有关法律、法规、规章、规范、“三包”规定和买卖双方约定的服务承诺提供服务。因供应商行使产品保修服务义务所产生的一切费用由供应商自行承担。

附件：1.广州市增城区中医医院消防维保配件报价单

附加1

| 广州市增城区中医医院消防维保配件报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 维保维修 品牌型号 | 预估维修量 | 单位 | 最高报价单价（元） | 预估维修费（元） | 备注 |
| 1 | 4KG手提式ABCE干粉灭火器 | 永安 | 100 | 个 | 75 | 7500 |  |
| 2 | 2KG手提式ABCE干粉灭火器 | 永安 | 40 | 个 | 58 | 2320 |  |
| 3 | 4*2灭火器箱（带玻璃） | 豪安 | 20 | 个 | 80 | 1600 |  |
| 4 | 4*2灭火器箱（铁皮箱） | 程安 | 20 | 个 | 60 | 1200 |  |
| 5 | 4*2+2面具灭火器箱 | 豪安 | 20 | 个 | 98 | 1960 |  |
| 6 | 65*42消防箱 | 豪安 | 10 | 个 | 110 | 1100 |  |
| 7 | DN65消防栓头 | 闽太 | 30 | 个 | 75 | 2250 |  |
| 8 | 20米水带 | 三星 | 10 | 条 | 168 | 1680 |  |
| 9 | 25米水带 | 三星 | 10 | 条 | 210 | 2100 |  |
| 10 | 水带接扣 | 闽山 | 20 | 套 | 48 | 960 |  |
| 11 | 消防水枪 | 闽山 | 10 | 支 | 40 | 400 |  |
| 12 | 应急照明灯（短线） | 敏华 | 10 | 个 | 38 | 380 |  |
| 13 | 应急照明灯（长线） | 敏华 | 10 | 个 | 42 | 420 |  |
| 14 | 安全出口疏散指示灯 | 敏华 | 10 | 个 | 45 | 450 |  |
| 15 | 逃生面具（防毒面具） | 友安 | 50 | 个 | 55 | 2750 |  |
| 16 | 室外地上栓 | 闽太 | 5 | 套 | 680 | 3400 |  |
| 17 | 2KG二氧化碳灭火器 | 浙安 | 10 | 个 | 155 | 1550 |  |
| 18 | 3KG二氧化碳灭火器 | 浙安 | 10 | 个 | 165 | 1650 |  |
| 19 | 普通消防警铃 | 桂安 | 5 | 个 | 55 | 275 |  |
| 20 | 普通消防按钮 | 桂安 | 5 | 个 | 45 | 225 |  |
| 21 | 20米消防卷盘 | 闽山 | 5 | 套 | 320 | 1600 |  |
| 22 | 25米消防卷盘 | 闽山 | 5 | 套 | 400 | 2000 |  |
| 23 | 消防沙桶 |  | 1 | 个 | 25 | 25 |  |
| 24 | 消防铲 |  | 1 | 个 | 38 | 38 |  |
| 25 | 喷淋头 | 闽泰 | 1 | 个 | 25 | 25 |  |
| 26 | 隐藏式喷淋头 | 闽泰 | 1 | 个 | 50 | 50 |  |
| 27 | 充装干粉灭火器 |  | 100 | 公斤 | 7.5 | 750 |  |
| 28 | 灭火器压力表 |  | 100 | 个 | 20 | 2000 |  |
| 29 | 4kg手提式干粉灭火器喷管 |  | 60 | 条 | 15 | 900 |  |
| 30 | 推车式干粉灭火器喷管 |  | 1 | 条 | 105 | 105 |  |
| 31 | 1.6公斤普通压力表 | 江南 | 10 | 个 | 65 | 650 |  |
| 32 | 1.6公斤电接点压力表 | 江南 | 10 | 个 | 185 | 1850 |  |
| 33 | 6分球阀 | 志大 | 10 | 个 | 40 | 400 |  |
| 34 | 消防箱大门板（订做） | 豪安 | 10 | 块 | 120 | 1200 |  |
| 35 | 2L水基灭火器 | 群安 | 5 | 个 | 68 | 340 |  |
| 36 | 3L水基灭火器 | 群安 | 5 | 个 | 75 | 375 |  |
| 37 | 5L水基灭火器 | 群安 | 10 | 个 | 95 | 950 |  |
| 38 | 烟感 | 泛海三江 | 5 | 套 | 38 | 190 |  |
| 39 | 温感 | 泛海三江 | 5 | 套 | 38 | 190 |  |
| 40 | 编码手报按钮 | 泛海三江 | 5 | 套 | 40 | 200 |  |
| 41 | 编码消报按钮 | 泛海三江 | 5 | 套 | 40 | 200 |  |
| 42 | 编码声光报警器 | 泛海三江 | 4 | 套 | 38 | 152 |  |
| 43 | 模块 | 泛海三江 | 5 | 套 | 55 | 275 |  |
| 44 | 编码闭门器 | 泛海三江 | 2 | 套 | 520 | 1040 |  |
| 45 | 非编码闭门器 | 泛海三江 | 1 | 套 | 110 | 110 |  |
| 46 | 消防电话分机 | 泛海三江 | 1 | 个 | 130 | 130 |  |
| 47 | 消防广播 | 泛海三江 | 1 | 个 | 85 | 85 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 50000 |  |