- 广州市增城区中医医院2025年化粪池及下水道清理服务项目采购需求表

- 一、项目概述

- （一）项目名称：广州市增城区中医医院2025年化粪池及下水道清理服务项目

- （二）最高限价：人民币60000.00元

- （三）品目名称：建筑物清洁服务 （C23160000)；

- （四）合同履行期限：自合同签订之日起至1年。

- 二、项目需求

- 负责定期对全院区内外化粪池共25个；院区排水沟1200m;沙井:135个，其中大55 个，小 80 个，进行清理、抽运服务。

三、服务要求

（一）定期清理医院内外建筑物化粪池及疏通污水排放管道，清理次数要求如下:门诊、急诊化粪池清抽每年不少于4次，院区其他化粪池清抽每年不少于3次(不包括化粪池、沙井盖破烂的修复)，院区内外排水沟井清理每年不少于2次。

（二）在项目实施清掏冲洗过程中，安全问题由中标人自行负责，与采购人无关，安全包括:施工过程中一切伤亡事故；因中标人在清掏疏通过程中造成采购人或第三方损失由中标方负责赔偿责任。

（三）清理所需的人员、设备设施、清运车辆等一切条件由中标人自行负责安排。

（四）每次清理前需提前与采购人沟通好时间安排，尽量不影响医院正常业务运作。

（五）每次清理工作完成后需做好台账、图片等资料记录并给采购人审核确认。

四、付款方式

（一）每3个月结算一次，于第4个月20日前将报账材料提交给财务科，具体结算到账时间以财务科实际支付时间为准。

（二）成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

1、服务合同；

2、成交供应商开具的正式发票；

3、清理工作验收表（加盖采购人公章）；

4、现场工作图片。